## Slide 1: Od konceptuálního modelu k modelu v Modelice na příkladě modelování kardiovaskulárního systému

## Slide 2: Studijní materiály

## Slide 3: Studijní materiály
Chapter 2. Mathematical Modeling
Chapter 3. Static analysis of Physiological Systems

## Slide 4: Statická analýza
Příklad
Regulace srdečního výdeje

## Slide 5: Pulzní pumpa
C
R
R
Proměnné poddajnost resp. elasticita (C)
Zdroj tlaku

## Slide 6: Regulace srdečního výdeje

## Slide 7: Regulace srdečního výdeje
CH
CA
CV
RA
RV
PA
PRA
PPl

## Slide 8: Regulace srdečního výdeje
Na konci diastoly:
Na konci systoly:
Systolický objem:
Minutový objem:
Qc>=0
CH
CA
CV
RA
RV
PA
Pra
Ppl

## Slide 9: Regulace srdečního výdeje
Sympaticus - parasympaticus
Diastolická dysfunkce
CH
CA
CV
RA
RV
PA
Pra
Ppl

## Slide 10: Regulace srdečního výdeje
Sympaticus - parasympaticus
Diastolická dysfunkce
Intrapleurální tlak
CH
CA
CV
RA
RV
PA
Pra
Ppl

## Slide 11: Regulace srdečního výdeje
Venózní návrat
Mean systemic pressure Pms

## Slide 12: Regulace srdečního výdeje
Venózní návrat
Mean systemic pressure Pms
CV=18 CA

## Slide 13: Regulace srdečního výdeje
Uzavřená smyčka
cvičení
Sympatikus f
Vasodilatace, RA
venokonstrikce CV CA

## Slide 14: Regulace srdečního výdeje
Venózní návrat
Mean systemic pressure Pms

## Slide 15: Regulace srdečního výdeje
Uzavřená smyčka
Sympatikus f
Vasodilatace, RA
venokonstrikce CV CA
cvičení
infarkt
CS CD
Vv VA

## Slide 16: Konceptuální analýza
Modelování cirkulačního systému

## Slide 17
Modelování cirkulačního systému
Konceptuální model cirkulačního systému

## Slide 18: Modelování cirkulačního systému
v lékařském simulátoru METI

## Slide 19: METI‘S Human Patient Simulator (HPS)

## Slide 20: METI‘S Human Patient Simulator (HPS)

## Slide 21: METI‘S Human Patient Simulator (HPS)
PATIENT MONITORING:
Connects to standard patient monitors to display the following parameters:
Arterial blood pressure
Left ventricular pressure
Central venous pressure
Right arterial pressure
Right ventricular pressure
Pulmonary artery pressure
Thermodilution cardiac output
Pulmonary capillary occlusion pressure
Pulmonary artery catheter insertion
NIBP
5-lead ECG
SpO2
Temperature
Inspired and expired gas concentrations and ventilatory mechanics can be measured and displayed on respiratory gas monitors

## Slide 22: METI‘S Human Patient Simulator (HPS)
Stavový automat
Model pacienta
Model přístroje
rozhraní
rozhraní
Lékařský přístroj
rozhraní
posluchači
učitel
Figurína pacienta
simulátor
Willem van Meurs:
Modeling and Simulation in Biomedical Engineering, Applications in Cardiorespiratory Physiology
Model pacienta

## Slide 23
Fyzikální analogie při modelování cirkulace
Konceptuální schéma
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R - rezistence
C - kapacitor
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Kapacitory
s proměnnou
kapacitancí
L - induktor
L
X - chlopeň
X
X
X
X

## Slide 24: Pulzní pumpa
C
R
R
Proměnné poddajnost resp. elasticita (C)
Zdroj tlaku

## Slide 25: Definice komponent

## Slide 26
Brány - konektory pro propojení prvků
tok = průtok krve
úsilí = tlak krve
connector BloodFlowConnector "Connector for blood flow"
flow Real Q "blood flow in ml/sec";
Real Pressure "Pressure in torr";
end BloodFlowConnector;
connector BloodFlowInflow "Blood flow inflow"
flow Real Q "blood inflow in ml/sec";
Real Pressure "Pressure in torr";
end BloodFlowInflow;
connector BloodFlowOutflow "Blood flow outflow"
flow Real Q "blood flow outflow in ml/sec";
Real Pressure "Pressure in torr";
end BloodFlowOutflow;

## Slide 27: Inflow/Outflow Connectors
Co mají odpory a induktory společného?
partial model BloodFlowOnePort
BloodFlowInflow Inflow;
BloodFlowOutflow Outflow;
Real PressureDrop;
Real BloodFlow;
equation
PressureDrop=Inflow.Pressure - Outflow.Pressure;
Inflow.Q + Outflow.Q=0; //nehromadí se krev!!
BloodFlow=Inflow.Q;
end BloodFlowOnePort;
flow Real Q
Real Pressure
flow Real Q
Real Pressure

## Slide 28
Fyzikální analogie při modelování cirkulace
průtok
tlak

## Slide 29
Rezistence
model BloodResistor
parameter Real BloodResistance(start=1) "resistance in torr sec/ml";
extends BloodFlowOnePort;
equation
PressureDrop=BloodFlow*BloodResistance;
end BloodResistor;
model VariableBloodResistor
extends BloodFlowOnePort;
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput BloodResistance "in torr sec/ml“;
equation
PressureDrop=BloodFlow*BloodResistance;
end VariableBloodResistor;

## Slide 30
Rezistence
model BloodResistor
parameter Real BloodResistance(start=1) "resistance in torr sec/ml";
extends BloodFlowOnePort;
equation
PressureDrop=BloodFlow*BloodResistance;
end BloodResistor;
model VariableBloodResistor
extends BloodFlowOnePort;
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput BloodResistance "in torr sec/ml“;
equation
PressureDrop=BloodFlow*BloodResistance;
end VariableBloodResistor;

## Slide 31
Rezistence
model VariableBloodConductance
extends BloodFlowOnePort;
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput BloodConductance "in torr ml/sec“;
equation
PressureDrop*BloodConductance=BloodFlow;
end VariableBloodConductance;

## Slide 32
Induktor (setrvačnost proudu krve)
model Inductor
extends BloodFlowOnePort;
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Inertance "in torr * sec^2/ml“;
equation
PressureDrop=der(BloodFlow)*Inertance;
end Inductor;

## Slide 33
Kapacitor
– elastický kompartment

## Slide 34
Kapacitor – elastický kompartment
Pext
Pressure
TransmuralPressure= Pressure - Pext
Volume
TransmuralPressure
Unstressed
volume
Stressed
volume

## Slide 35
model BloodElasticCompartment "Elastic compartment with unstressed volume"
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Elastance "\"in torr/ml\"";
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput Volume(start=V0);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput ExternalPressure "\"in torr\"";
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput UnstressedVolume "in ml";
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput Pressure "Blood pressure in torr";
BloodFlowConnector bloodFlowInflow;
BloodFlowOutflow bloodFlowOutflow;
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput StressedVolume(start=V0);
parameter Real V0=1 "initial volume in ml";
Real TransmuralPressure;
Kapacitor – elastický kompartment

## Slide 36
Kapacitor – elastický kompartment
equation
bloodFlowInflow.Pressure=bloodFlowOutflow.Pressure;
bloodFlowInflow.Pressure=Pressure;
TransmuralPressure=Pressure - ExternalPressure;
der(Volume)=bloodFlowInflow.Q + bloodFlowOutflow.Q;
StressedVolume=Volume - UnstressedVolume;
if StressedVolume > 0 then
TransmuralPressure=Elastance*StressedVolume;
else
TransmuralPressure=0;
end if;
end BloodElasticCompartment;

## Slide 37
Chlopeň

## Slide 38
Elasický kompartment s proměnnou poddajností (resp. elasticitou)
Proměnná Elastance
Modelování činnosti síní a komor

## Slide 39: Využití implicitních rovnic Ideální dioda, Ideální chlopeň
p1
p2
i
v= p2- p1 = 0
i
v
i=0
když v =< 0
v=0
když i >= 0
i
v
p1
p2
i = 0
v= p2- p1 <= 0

## Slide 40: Využití implicitních rovnic Ideální dioda, Ideální chlopeň
p1
p2
p1
p2
i
i = 0
v= p2- p1 = 0
v= p2- p1 <= 0
i
v
s<0
s> 0
s= 0
i
v
s
= s : s<0
= 0 : s>=0
= 0 : s<0
= s : s>=0

## Slide 41: Využití implicitních rovnic Ideální dioda, Ideální chlopeň
i
v
s<0
s> 0
s= 0
i
v
s
= s : s<0
= 0 : s>=0
= 0 : s<0
= s : s>=0
s
v
s
i
v=s
v=0
i=0
i=s

## Slide 42: Využití implicitních rovnic Ideální dioda, Ideální chlopeň
open=false
open=true
i
v
s<0
s> 0
s= 0
i
u
s
= s : s<0
= 0 : s>=0
= 0 : s<0
= s : s>=0
v
s
s
i
v=s
v=0
i=0
i=s
model IdealDiode „An Ideal Diode“
extends Modelica.Electrical.Analog.Interface.OnePort;
protected
Real s „Parametric independent variable“
Boolean open;
equation
open = s>0;
v = if open then 0 else s;
i = if open then s else 0;
end IdealDiode

## Slide 43
Chlopeň

## Slide 44: Valve
model Valve
BloodFlowInflow bloodFlowInflow;
BloodFlowOutflow bloodFlowOutflow;
Real q;
Real dp;
Boolean open(start=true);
Real passableVariable;
equation
bloodFlowInflow.Q + bloodFlowOutflow.Q=0;
q=bloodFlowInflow.Q;
dp=bloodFlowInflow.Pressure - bloodFlowOutflow.Pressure;
open=passableVariable > 0;
if open then
dp=0;
q=passableVariable;
else
dp=passableVariable;
q=0;
end if;
end Valve;

## Slide 45: Délka srdečních intervalů
model HeartIntervals
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput HR;
Haemodynamics.Parts.RealDiscreteOutput Tas "duration of atrial systole";
Haemodynamics.Parts.RealDiscreteOutput Tav "atrioventricular delay";
Haemodynamics.Parts.RealDiscreteOutput Tvs "duration of ventricular systole";
Haemodynamics.Parts.RealDiscreteOutput T0 "start time of cardiac cycle in sec";
discrete Real HP(start=0) "heart period - duration of cardiac cycle in sec";
Boolean b(start=false);
equation
b=time - pre(T0) >= pre(HP);
when {initial(),b} then
T0=time;
HP=60/HR;
Tas=0.03 + 0.09*HP;
Tav=0.01;
Tvs=0.16 + 0.2*HP;
end when;
end HeartIntervals;

## Slide 46: Elasticita síní
model AtrialElastance
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Tas "duration of atrial systole";
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput Et "elasticity (torr/ml)";
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput T0 "time of start of cardiac cycle ";
parameter Real EMIN=0.05 "Diastolic elastance (torr/ml)";
parameter Real EMAX=0.15 "Maximum systolic elastance (tor/ml)";
equation
if time - T0 < Tas then
Et=EMIN + (EMAX - EMIN)*sin(Modelica.Constants.pi*(time - T0)/Tas);
else
Et=EMIN;
end if;
end AtrialElastance;

## Slide 47: Elasticita komor
model VentricularElastance
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Tas "duration of atrial systole";
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput Et "elasticity (torr/ml)";
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput T0 "time of start of cardiac cycle ";
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Tav "atrioventricular delay";
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Tvs "duration of ventricular systole";
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput Et0 „normalized elasticity (torr/ml)";
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput HeartInterval „heart interval (sec)";
constant Real Kn=0.57923032735652;
parameter Real EMIN=0 "Diastolic elastance (torr/ml)";
parameter Real EMAX=1 "Maximum systolic elastance (tor/ml)";
equation
HeartInterval=time - T0;
Et=EMIN + (EMAX - EMIN)*Et0;
if HeartInterval >= Tas + Tav and HeartInterval < Tas + Tav + Tvs then
Et0=(HeartInterval - (Tas + Tav))/Tvs*sin(Modelica.Constants.pi*(HeartInterval - (Tas + Tav))/Tvs)/Kn;
else
Et0=0;
end if;
end VentricularElastance;

## Slide 48
Lego

## Slide 50
Pravé srdce

## Slide 51
RightHeart

## Slide 52
Levé srdce

## Slide 53
LeftHeart

## Slide 54
Systémové arterie

## Slide 55
SystemicArteries

## Slide 56
Systémové periferní cévy

## Slide 57
SystemicPeripheralVessels

## Slide 58
Systémové žíly

## Slide 59
SystemicVeins

## Slide 60
Plicní cirkulace

## Slide 61
PulmonaryCirculation

## Slide 63
Výstup modelu:
tlak v levé síni a v aortě

## Slide 64
Výstup modelu:
PV diagram levé a pravé komory