## Přehled normalizačních dokumentů technických komisí TC 62 organizací
IEC a CENELEC a vybraných souvisejících dokumentů ISO a CEN

# ZDRAVOTNICKÉ ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE

## 1 Bezpečnost

| Téma | #### IEC TC 62 |  |  |  | CENELEC TC 62 |  | Zavedení do soustavy ČSN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | označení |  |  | rok | označení | rok | (poznámka) |
| Základní hlediska bezpečnosti | IEC 60513 | 2. vydání |  | 1994 |  |  | ČSN IEC 513 (36 4891) |
| Všeobecné požadavky na bezpečnost | ### IEC 60601-1 | 1. vydání |  | 1977 | HD 395.1 S2 | 1988 | ČSN IEC 601-1 (36 4801) |
|  |  | 1. změna |  | 1984 | HD 395.1 S2/A1 | 1993 | ČSN IEC 601-1 (36 4801) |
|  |  | 2. vydání |  | 1988 | +EN 60601-1 | 1990 | ČSN EN 60601-1 (36 4800) |
|  |  | 1. změna |  | 1991 | +EN 60601-1/A1 | 1993 | ČSN EN 60601-1/A1+A11+A12 (36 4800) |
|  |  |  |  |  | +1. oprava | 1994 | +(týká se pouze EN) |
|  |  | 2. změna |  | 1995 | EN 60601-1/A2 | 1995 | ČSN EN 60601-1/A2 (36 4800) |
|  |  |  |  |  | EN 60601-1/A13 | 1996 | ČSN EN 60601-1/A13 (36 4800) |
|  |  | 3. vydání |  | 2006 |  |  | (62A/505/FDIS) |
| Doporučení k IEC 60601-1:1988 | ### IEC/TR 62296 |  |  | 2003 |  |  |  |
| Kontroly přístrojů v provozu |  |  |  |  |  | 1995 | doporučení ČES 33.03.95 |
| Bezpečné použití ZEP | ### IEC 60930 |  |  | 1988 |  |  | ČSN IEC 930 (36 4890) |
| Školení obsluhy | IEC 61258 |  |  | 1994 |  |  | ČSN IEC 1258 (36 4892) |
| Hlediska bezpečnosti v normách | ISO/IEC Guide 63 |  |  | 1999 |  |  |  |

### 1.1 Skupinové normy (IEC 60601-1-x/EN 60601-1-x) k IEC 60601-1:1988/EN 60601-1:1990

| Téma | IEC TC 62 |  |  | CENELEC TC 62 |  | Zavedení do soustavy ČSN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | označení |  | rok | označení | rok | (poznámka) |
| Zdravotnické elektrické systémy | IEC 60601-1-1 | 1. vydání | 1992 | EN 60601-1-1 | 1993 | ČSN EN 60601-1-1 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 1995 | EN 60601-1-1/A1 | 1996 | ČSN EN 60601-1-1/A1 (36 4800) |
|  |  | 2. vydání | 2000 | ### EN 60601-1-1 | 2001 | ČSN EN 60601-1-1 (36 4800) |
| Elektromagnetická kompatibilita | IEC 60601-1-2 | 2. vydání | 2001 | EN 60601-1-2 | 2001 | ČSN EN 60601-1-2 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 2004 | EN 60601-1-2/prA1 | 2004 | (v CLC připraveno nové hlasování) |
| Ochrana před diagnostickým rtg zářením | IEC 60601-1-3 | 1. vydání | 1994 | EN 60601-1-3 | 1994 | ČSN EN 60601-1-3 (36 4800) |
| Programovatelné zdravotnické systémy | IEC 60601-1-4 | 1. vydání | 1996 | EN 60601-1-4 | 1996 | ČSN EN 60601-1-4 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 1999 | EN 60601-1-4/A1 | 1999 | ČSN EN 60601-1-4/Z1 (36 4800) |
| Souhrnné vydání |  | Ed. 1.1 | 2000 |  |  | (IEC 60601-1-4:1996+A1:1999) |
| Lidský činitel/použitelnost | IEC 60601-1-6 | 1. vydání | 2004 | EN 60601-1-6 | 2004 | ČSN EN 60601-1-6 (36 4800) |
| Alarmy zdravotnických elektr. přístrojů | IEC 60601-1-8 | 1. vydání | 2003 | EN 60601-1-8 | 2004 | ČSN EN 60601-1-8 (36 4800) |
| Dopad na životní prostředí | IEC 60601-1-9 |  | 2005 |  |  | (62A/510/CD) |
| Systémy s fyziologickou zpětnou vazbou | IEC 60601-1-10 |  | 2005 |  |  | (62A/502/CD) |

### 1.2	Zvláštní požadavky na bezpečnost (IEC 60601-2-xx/EN 60601-2-xx)
(tyto normy se odvolávají na IEC 60601-1:1988, odvolávka na IEC 60601-1:1977 je označena hvězdičkou *)

| Téma | IEC TC 62 |  |  | CENELEC TC 62 |  | Zavedení do soustavy ČSN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | označení |  | rok | označení | rok | (poznámka) |
| Urychlovače elektronů | IEC 60601-2-1 | 2. vydání | 1998 | EN 60601-2-1 | 1998 | ČSN EN 60601-2-1 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 2002 | EN 60601-2-1/A1 | 2002 | ČSN EN 60601-2-1/A1 (36 4800) |
| Vysokofrekvenční chirurgie | IEC 60601-2-2 | 3. vydání | 1998 | ### EN 60601-2-2 | 2000 | ČSN EN 60601-2-2 (36 4800) |
| Krátkovlnná terapie | IEC 60601-2-3 | 2. vydání | 1991 | EN 60601-2-3 | 1993 | ČSN EN 60601-2-3 (36 4800) |
|  | IEC 60601-2-3/A1 | 1. změna | 1998 | EN 60601-2-3/A1 | 1998 | ČSN EN 60601-2-3/A1 (36 4800) |
| Defibrilátory/monitory | IEC 60601-2-4 | 2. vydání | 2002 | EN 60601-2-4 | 2003 | ČSN EN 60601-2-4 (36 4800) |
| Ultrazvuková terapie | IEC 60601-2-5 | 2. vydání | 2000 | EN 60601-2-5 | 2000 | ČSN EN 60601-2-5 (36 4800) |
| Mikrovlnná terapie * | IEC 60601-2-6 | 1. vydání | 1984 | HD 395.2.6 S1* | 1987 | (*návrh přeměny na EN (2004)) |
| VN zdroje rtg diagnostických souprav | IEC 60601-2-7 | 2. vydání | 1998 | EN 60601-2-7 | 1998 | ČSN EN 60601-2-7 (36 4800) |
| Terapeutické rentgenové soupravy | IEC 60601-2-8 | 1. vydání | 1987 | EN 60601-2-8 | 1997 | ČSN EN 60601-2-8 (36 4800) |
|  | IEC 60601-2-8/A1 | 1. změna | 1997 | EN 60601-2-8/A1 | 1997 | ČSN EN 60601-2-8/A1 (36 4800) |
| Dozimetry v radioterapii | IEC 60601-2-9 | 2. vydání | 1996 | EN 60601-2-9 | 1996 | ČSN EN 60601-2-9 (36 4800) |
| Neuromuskulární stimulátory * | IEC 60601-2-10 | 1. vydání | 1987 | ### EN 60601-2-10 | 2000 | ČSN EN 60601-2-10 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 2001 | ### EN 60601-2-10/A1 | 2001 | ČSN EN 60601-2-10/A (36 4800) |
| Gamaterapie | IEC 60601-2-11 | 2. vydání | 1997 | EN 60601-2-11 | 1997 | ČSN EN 60601-2-11 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 2004 | EN 60601-2-11/A1 | 2004 | ČSN EN 60601-2-11/A11 (36 4800) |
| Plicní ventilátory | IEC 60601-2-12 | 2. vydání | 2001 | prEN 60601-2-12 | 2005 |  |
| Anestetická pracoviště | IEC 60601-2-13 | 2. vydání 3. vydání | 1998 2003 | prEN 60601-2-13 | 2005 | ČSN IEC 60601-2-13 (36 4800) |
| Hemodialyzační přístroje | IEC 60601-2-16 | 2. vydání | 1998 | EN 60601-2-16 | 1998 | ČSN EN 60601-2-16 (36 4800) |
| Hemodialyzátory (ISO/TC 150) | ISO 8637 |  | 1989 |  |  | ČSN ISO 8637 (85 6210) |
| Krevní soupravy (ISO/TC 150) | ISO 8638 |  | 1989 |  |  | ČSN ISO 8638 (85 6211) |
| (CEN/TC 205) |  |  |  | EN 1283 | 1996 | ČSN EN 1283 (85 6212) |
| Koncentráty (CEN/TC 205) |  |  |  | EN 13867 | 2002 | ČSN EN 13867 (85 6213) |
| Gamazářiče, afterloading * | IEC 60601-2-17 | 1. vydání | 1989 | EN 60601-2-17 | 1996 | ČSN EN 60601-2-17+A1 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 1996 | EN 60601-2-17/A1 | 1996 | ČSN EN 60601-2-17+A1 (36 4800) |
|  |  | 2. vydání | 2004 | EN 60601-2-17 | 2004 | ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 (36 4800) |
| Endoskopy | IEC 60601-2-18 | 2. vydání | 1996 | EN 60601-2-18 | 1996 | ČSN EN 60601-2-18 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 2000 | EN 60601-2-18/A1 | 2000 | ČSN EN 60601-2-18/A1 (36 4800) |
| Novorozenecké inkubátory | IEC 60601-2-19 | 1. vydání | 1990 | EN 60601-2-19 | 1996 | ČSN IEC 601-2-19 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 1996 | EN 60601-2-19/A1 | 1996 | ČSN IEC 601-2-19/A1(36 4800) |
| Transportní inkubátory | IEC 60601-2-20 | 1. vydání | 1990 |  |  |  |
|  |  | 1. změna | 1996 | EN 60601-2-20+A1 | 1996 | ČSN EN 60601-2-20 (36 4800) |
| Kojenecké sálavé ohřívače | IEC 60601-2-21 | 1. vydání | 1994 | EN 60601-2-21 | 1994 | ČSN EN 60601-2-21 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 1996 | EN 60601-2-21/A1 | 1996 | ČSN EN 60601-2-21/A1 (36 4800) |
| Lasery | IEC 60601-2-22 | 2. vydání | 1995 | EN 60601-2-22 | 1996 | ČSN EN 60601-2-22 (36 4800) |
| Transkutánní měřiče pO2 a pCO2 | IEC 60601-2-23 | 2. vydání | 1999 | ### EN 60601-2-23 | 1999 | ČSN EN 60601-2-23 (36 4800) |
| Infuzní pumpy a regulátory | IEC 60601-2-24 | 1. vydání | 1998 | EN 60601-2-24 | 1998 | ČSN EN 60601-2-24 (36 4800) |
| Elektrokardiografy | IEC 60601-2-25 | 1. vydání | 1993 | EN 60601-2-25 | 1995 | ČSN EN 60601-2-25 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 1999 | EN 60601-2-25/A1 | 1999 | ČSN EN 60601-2-25/Z1 (36 4800) |
| Elektroencefalografy | IEC 60601-2-26 | 1. vydání | 1994 | EN 60601-2-26 | 1994 | ČSN EN 60601-2-26 (36 4800) |
|  |  | 2. vydání | 2002 | EN 60601-2-26 | 2003 | ČSN EN 60601-2-26 ed. 2 (36 4800) |
| EKG monitory | IEC 60601-2-27 | 1. vydání | 1994 | EN 60601-2-27 | 1994 | ČSN EN 60601-2-27 (36 4800) |
|  |  | 2. vydání | 2005 | prEN 60601-2-27 | 2005 |  |
| Rentgenové zářiče | IEC 60601-2-28 | 1. vydání | 1993 | EN 60601-2-28 | 1993 | ČSN EN 60601-2-28 (36 4800) |
| Radioterapeutické simulátory | IEC 60601-2-29 | 2. vydání | 1999 | EN 60601-2-29 | 1999 | ČSN EN 60601-2-29 (36 4800) |
| Měřiče TK, nepřímé | IEC 60601-2-30 | 2. vydání | 2000 | EN 60601-2-30 | 2000 | ČSN EN 60601-2-30 (36 4800) |
| Externí kardiostimulátory | IEC 60601-2-31 | 1. vydání | 1994 | EN 60601-2-31 | 1995 | ČSN EN 60601-2-31 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 1998 | EN 60601-2-31/A1 | 1998 | ČSN EN 60601-2-31/Z1 (36 4800) |
| Přidružená rentgenová zařízení | IEC 60601-2-32 | 1. vydání | 1994 | EN 60601-2-32 | 1994 | ČSN EN 60601-2-32 (36 4800) |
| MRI tomografy | IEC 60601-2-33 | 2. vydání | 2002 | EN 60601-2-33 | 2002 | ČSN EN 60601-2-33 ed. 2 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 2005 | EN 60601-2-33/prA1 | 2005 |  |
| Měřiče TK, přímé | IEC 60601-2-34 | 2. vydání | 2000 | EN 60601-2-34 | 2000 | ČSN EN 60601-2-34 ed. 2 (36 4800) |
| Ohřívací prostředky | IEC 60601-2-35 | 1. vydání | 1996 | EN 60601-2-35 | 1996 | ČSN EN 60601-2-35 (36 4800) |
| Litotryptory | IEC 60601-2-36 | 1. vydání | 1997 | EN 60601-2-36 | 1997 | ČSN EN 60601-2-36 (36 4800) |
| UZ diagnostika | IEC 60601-2-37 | 1. vydání | 2001 | ### EN 60601-2-37 | 2001 | ČSN EN 60601-2-37 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 2004 | EN 60601-2-37/A1 | 2005 | ČSN EN 60601-2-37/A1 (36 4800) |
| Nemocniční lůžka | IEC 60601-2-38 | 1. vydání | 1996 | EN 60601-2-38 | 1996 | ČSN EN 60601-2-38 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 1999 | EN 60601-2-38/A1 | 1999 | ČSN EN 60601-2-38/Z1 (36 4800) |
| Peritoneální dialýza | IEC 60601-2-39 | 1. vydání | 1999 | EN 60601-2-39 | 1999 | ČSN EN 60601-2-39 (36 4800) |
| Elektromyografy | IEC 60601-2-40 | 1. vydání | 1998 | EN 60601-2-40 | 1998 | ČSN EN 60601-2-40 (36 4800) |
| Chirurgická svítidla | ### IEC 60601-2-41 | 1. vydání | 2000 | ### EN 60601-2-41 | 2000 | ČSN EN 60601-2-41 (36 4800) |
| Intervenční radiologie | IEC 60601-2-43 | 1. vydání | 2000 | ### EN 60601-2-43 | 2000 | ČSN EN 60601-2-43 (36 4800) |
| Výpočetní tomografy | IEC 60601-2-44 | 2. vydání | 2001 | EN 60601-2-44 | 2001 | ČSN EN 60601-2-44 ed. 2 (36 4800) |
|  |  | 1. změna | 2002 | EN 60601-2-44/A1 | 2003 | ČSN EN … ed. 2/A1 (36 4800) |
| Mamografy | IEC 60601-2-45 | 2. vydání | 2001 | EN 60601-2-45 | 2001 | ČSN EN 60601-2-45 ed. 2 (36 4800) |
| Operační stoly | IEC 60601-2-46 | 1. vydání | 1998 | EN 60601-2-46 | 1998 | ČSN EN 60601-2-46 (36 4800) |
| Ambulantní EKG systémy | ### IEC 60601-2-47 | 1. vydání | 2001 | EN 60601-2-47 | 2001 | ČSN EN 60601-2-47 (36 4800) |
| Multifunkční monitory | IEC 60601-2-49 | 1. vydání | 2001 | EN 60601-2-49 | 2001 | ČSN EN 60601-2-49 (36 4800) |
| Kojenecká fototerapie | IEC 60601-2-50 | 1. vydání | 2000 | EN 60601-2-50 | 2002 | ČSN EN 60601-2-50 (36 4800) |
|  |  | 1. oprava | 2001 |  |  |  |
| EKG, vlastnosti, analýza | ### IEC 60601-2-51 | 1. vydání | 2003 | EN 60601-2-51 | 2003 | ČSN EN 60601-2-51 (36 4800) |
| Bezpečnost a vlastnosti zdrav. lůžek | IEC 60601-2-52 |  | 2005 |  |  | (62D/515/CD) |
| Komunikační protokol EKG | IEC 60601-2-53 |  | 2004 |  |  | (62D/499/CD) |
| Lékařské teploměry | IEC 60601-2-56 |  | 2005 |  |  | (62D/539/RVC) |
| Mimotělní krevní okruh (HLM) |  |  |  | prEN 50447 | 2004 |  |
| Klikové a pásové ergometry | IEC 60601-2-xx |  | 2003 |  |  | (62D/479/NP – neschváleno) |

## 2 Provozní vlastnosti a jiné normy

| Téma | IEC TC 62 |  |  | CENELEC TC 62 |  | Zavedení do soustavy ČSN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | označení |  | rok | označení | rok | (poznámka) |
| Ohniska rentgenek | IEC 60336 | 3. vydání | 1993 | EN 60336 | 1995 | ČSN EN 60336 (36 4744) |
|  |  | 4. vydání | 2005 | EN 60336 | 2005 | ČSN EN 60336 ed. 2, plán 2005 |
| Skiagrafické kazety | ### IEC 60406 | 3. vydání | 1997 | EN 60406 | 1997 | (zrušeno 2001í) |
| Grafické značky (TC 3) | IEC 60417-1 |  | 2000 | EN 60417-1 | 2000 | ČSN EN 60417-1 (01 3760) |
|  | IEC 60417-2 |  | 1998 | EN 60417-2 | 1999 | ČSN EN 60417-2 (01 3760) |
|  | IEC 60417-2/A1 |  | 2000 | EN 60417-2/A1 | 2002 | ČSN EN 60417-2/A1 (01 3760) |
| Vlastní filtrace rtg zářičů | IEC 60522 | 2. vydání | 1999 | EN 60522 | 1999 | ČSN EN 60522 (36 4729) |
| Konektorové spoje VN kabelů rtg. | IEC 60526 | 2. vydání | 1978 | EN 60526 | 2004 |  |
| Měřiče ozáření | IEC 60580 | 2. vydání | 2000 | EN 60580 | 2000 | ČSN EN 60580 (36 4720) |
| Transkutánní měřiče pO2 a pCO2 | IEC 60601-3-1 |  | 1996 | EN 60601-3-1 | 1996 | ČSN EN 60601-3-1 (36 4800) |
| Elektrické, tepelné a zatěžovací parametry rentgenek | ### IEC 60613 | 2. vydání | 1989 | EN 60613 | 1990 | ČSN EN 60613 (36 4742) (revize: 62B/512A/MCR, CD: 2005-10) |
| Sekundární clony rtg zařízení | IEC 60627 |  | 2001 | ### EN 60627 | 2001 | ČSN EN 60627 (36 4722) |
| Dozimetry pro radioterapii | IEC 60731 + A1 | 2. vydání | 1998 | EN 60731 + A1 | 1998 | ČSN EN 60731 + A1 (36 4727) |
| Terminologie lékařské radiologie | IEC 60788 |  | 1984 |  |  | ČSN IEC 788 (84 0003) + Oprava 1 |
| ZEP – souhrn definovaných termínů |  | 2. vydání | 2004 |  |  |  |
| Radionuklidové zobrazování | IEC 60789 | 2. vydání | 1992 | EN 60789 | 1993 | ČSN EN 60789 (36 4765) |
| Maximální symetrické pole záření rentgenky | IEC 60806 |  | 1984 | EN 60806 | 2004 |  |
| Grafické značky | IEC 60878 |  | 1988 | prEN 60878 |  | ČSN IEC 878 (36 4806) |
|  | IEC/TR 60878 | 2. vydání | 2003 |  |  |  |
| Urychlovače elektronů – vlastnosti – pokyny | IEC 60976 IEC TR 60977 | 1. změna | 1989 2000 1989 | EN 60976 EN 60976/A1 | 1999 2000 | ČSN IEC 976 (36 4767) ČSN IEC 976/Z1 (36 4767) ČSN IEC 976/Z2 (36 4767) ČSN IEC TR 60977 (36 4763) |
|  | IEC TR 60977/A1 |  | 2000 |  |  | ČSN IEC TR 60977/Z1 (36 4763) |
| Radioterapeutické simulátory – vlastnosti – pokyny | IEC 61168 IEC 61170 |  | 1993 1993 | EN 61168 prEN | 1994 |  |
| Souřadnice, pohyby a stupnice radioterapeutických přístrojů | IEC 61217 |  | 1996 | EN 61217 | 1997 | ČSN EN 61217 (36 4766) |
|  | IEC 61217/A1 |  | 2000 | ### EN 61217/A1 | 2001 | ČSN EN 61217/A1 (36 4766) |
| Zpracování obrazových informací – Všeobecně | IEC 61223-1 |  | 1993 |  |  | ČSN IEC 1223-1 (85 4012) |
| Zkoušky stálosti: – Vyvolávací automaty – Kazety a měniče filmů – Temné komory – Kamery pro trvalý záznam – Obrazové displeje – Výpočetní tomografie – Stomatologická skiagrafie – Nepřímá skiaskopie/skiagrafie – Mamografie – Přímá skiagrafie | IEC 61223-2-1 IEC 61223-2-2*) IEC 61223-2-3*) IEC 61223-2-4 IEC 61223-2-5 IEC 61223-2-6 IEC 61223-2-7 IEC 61223-2-9 IEC 61223-2-10 IEC 61223-2-11 |  | 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1999 1999 1999 1999 | *) ruší se k 2002-06-07 *) ruší se k 2002-06-07 EN 61223-2-4 EN 61223-2-5 EN 61223-2-6 | 1994 1994 1994 | ČSN IEC 1223-2-1 (85 4012) ČSN IEC 1223-2-2 (85 4012) ČSN IEC 1223-2-3 (85 4012) ČSN EN 61223-2-4 (85 4012) ČSN EN 61223-2-5 (85 4012) ČSN EN 61223-2-6 (85 4012) ČSN EN 61223-2-7 (85 4012) ČSN EN 61223-2-9 (85 4012) ČSN EN 61223-2-10 (85 4012) ČSN EN 61223-2-11 (85 4012) |
| Přejímací zkoušky: – Skiaskop. a skiagraf. systémy – Mamografie – DSA – Stomatologická zařízení – Výpočetní tomografie – Obrazové displeje – MRI | IEC 61223-3-1 IEC 61223-3-2 IEC 61223-3-3 IEC 61223-3-4 IEC 61223-3-5 IEC 61223-3-6 IEC 61223-3-7 |  | 1999 1996 1996 2000 2004 2005 2005 | EN 61223-3-1 EN 61223-3-2 EN 61223-3-3 EN 61223-3-4 EN 61223-3-5 EN 61223-3-7 | 1999 1996 1996 2000 2004 2005 | ČSN EN 61223-3-1 (85 4012) ČSN EN 61223-3-2 (85 4012) ČSN EN 61223-3-3 (85 4012) ČSN EN 61223-3-4 (85 4012) ČSN EN 61223-3-5 (85 4012) (62B/588/CD) (62B/575/CDV) |
| Elektrooptické rtg zesilovače jasu (soubor) | IEC 61262-1…7 |  | 1994,5 | EN 61262-1…7 | 1994,5 | ČSN EN 61262-… (36 4736) |
| Diagnost. rtg, podmínky záření | ### IEC 61267 |  | 1994 | EN 61267 | 1994 | ČSN EN 61267 (36 4715) |
| Defibrilátory/monitory – provoz – údržba | IEC/TR3 61288-1 IEC/TR3 61288-2 |  | 1993 1993 |  |  | ČSN IEC 1288-1 (36 4850) ČSN IEC 1288-2 (36 4850) |
| Vysokofrekvenční chirurgie – provoz – údržba | IEC/TR3 61289-1 IEC/TR3 61289-2 |  | 1994 1994 |  |  | ČSN IEC 1289-1 (36 4851) ČSN IEC 1289-2 (36 4851) |
| Radionuklidové kalibrátory, vlastnosti | IEC 61303 |  | 1994 | EN 61303 | 1995 | ČSN EN 61303 (36 4737) |
| Ochrana před diagnostickým rtg zářením | IEC 61331-1, 2, 3 |  | 94,8,9 | EN 61331-1, 2, 3 |  | ČSN EN 61331-1,-2,-3 (36 4731) |
| Dozimetry pro rtg diagnostiku | IEC 61674 + A1 |  | 1997 | EN 61674 + A1 | 1997 |  |
| PET, vlastnosti a zkoušky | IEC 61675-1 |  | 1998 | EN 61675-1 | 1998 |  |
| Jednofotonové emis. tom., vlastnosti a zk. | IEC 61675-2 + A1 |  | 2004 | EN 61675-2 | 1998 |  |
| Gamakamery celotělové, vlastnosti a zk. | IEC 61675-3 |  | 1998 | EN 61675-3 | 1998 |  |
| Neinvazivní měření napětí rentgenky | ### IEC 61676 |  | 2002 | ### EN 61676 | 2002 | ČSN EN 61676 (36 4768) |
| Elektronická výměna dat v radioterapii | ### IEC/TR3 61852 |  | 1998 |  |  |  |
| Návrh ozařoven | IEC/TR3 61859 |  | 1997 |  |  |  |
| Nukleární medicína – radiační čítače | ### IEC/TR 61948-1 |  | 2001 | prEN |  |  |
| Nukleární medicína – scintilační kamery | IEC/TR 61948-2 |  | 2001 | prEN |  |  |
| Nukleární medicína – PET | IEC/TR 61948-3 |  | 2005 |  |  |  |
| Plánování radioterapie | ### IEC 62083 |  | 2000 | ### EN 62083 | 2001 | ČSN EN 62083 (36 4803) |
| Stanovení detekční kvantové účinnosti | IEC 62220-1 |  | 2003 | ##### EN 62220-1 | 2004 | ČSN EN 62220-1 (36 4730) |
| Zavedení DICOM v radioterapii | IEC/TR 62266 |  | 2002 |  |  |  |
| Záznam. a ověřovací syst. pro radioterapii | IEC 62274 |  | 2005 | ##### EN 62274 | 2005 | ČSN EN 62274, návrh 2005 |
| Všeob. zkušební postupy pro ZEP | IEC/TR 62354 |  | 2005 |  |  |  |
| Značky pro ZP (CEN TC 257) | ISO 15223 |  | 2000 | EN 980 | 2003 | ČSN EN 980 (85 0005) |
| Informace poskytované výrobcem ZP | (CEN TC 257) |  |  | EN 1041 | 1998 | ČSN EN 1041 (85 5201) |
| Neinvazivní tonometry | (CEN TC 205) |  |  | EN 1060-1, 2, 3 | 95,7 | ČSN EN 1060-x (85 2701) |
| – postupy zkoušení přesnosti (automat.) |  |  |  | EN 1060-4 | 2004 | ČSN EN 1060-4 (85 2701 |
| Aplikace řízení rizika na ZP (ISO/TC 210) | ISO 14971 |  | 2000 | ### EN ISO 14971 | 2001 | ČSN EN ISO 14971 (85 5231) |
|  |  | 1. změna | 2003 | ### EN ISO 14971/A1 | 2003 | ČSN EN ISO 14971/A1 (85 5231) |
| Analýza rizika (ISO/TC 210, IEC/SC 62A) |  |  |  | EN 1441 | 1997 | ČSN EN 1441 (85 5230) |
| Systém nomenklatury ZP (CEN TC 257) | ### ISO 15225 |  | 2000 | ### EN ISO 15225 | 2000 | ČSN EN ISO 15225 (84 0000) |
|  | ### ISO 15225/Amd. 1 |  | 2004 | ### EN ISO 15225/A1 | 2004 | ČSN EN ISO 15225/A1 (84 0000) |
|  | ### – | – | – | ### EN ISO 15225/A2 | 2005 | ČSN EN ISO 15225/A2, návrh 2005 |
| Systém nomenklatury ZP, zdůvodnění |  |  |  | CR 13217 | 1998 | (CEN TC 257) |
| Globální nomenklatura ZP (GMDN) | ### ISO/TS 20225 |  | 2001 | CR 14230 | 2001 | ČSN CR 14230 (84 001) – vyhlášená (Překlad MZ ČR) (CEN TC 257) |
| Radiologie a radiologická fyzika – slovník | ### IEC 60050-881 |  | 1983 |  |  | (IEC TC 1) |
| Elektrobiologie – slovník | ### IEC 60050-891 |  | 1998 |  |  | (IEC TC 1) |
| Klinické teploměry (OIML TC 18/SC 2) |  |  |  |  |  | (CEN TC 205) |
| – s kapalným kovem, maximální |  |  |  | ### EN 12470-1 | 2000 | ČSN EN 12470-1 (25 8195) |
| – se změnou typu fáze |  |  |  | ### EN 12470-2 | 2000 | ČSN EN 12470-2 (25 8195) |
| – elektrické, maximální |  |  |  | ### EN 12470-3 | 2000 | ČSN EN 12470-3 (25 8195) |
| – elektrické, kontinuální |  |  |  | ### EN 12470-4 | 2000 | ČSN EN 12470-4 (25 8195) |
| – IR ušní, maximální |  |  |  | ### EN 12470-5 | 2003 | ČSN EN 12470-5 (25 8195) |

## 3 Návrhy norem a změn norem

| Téma | IEC TC 62 |  |  | CENELEC TC 62 |  | Zavedení do soustavy ČSN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | označení |  | rok | označení | rok | (poznámka) |
| Bezpečnost síťových systémů | 62A/287/NP |  | 1999 |  |  | (IEC 60601-1-x) – neschváleno 9910 |
| Zdravotnické prostředky – výběr norem | 62A/472/DC |  | 2004 |  |  | (ISO/WD (TR) 16142) |
| Životní cyklus software zdrav. prostředků | 62A/474/CDV |  | 2004 | prEN 62304 | 2004 | (IEC 62304, FDIS:12-2005) |
| Alarmy ZEP | 62A/498/CDV |  | 2005 | EN 60601-1-8/prA1 | 2005 | (IEC 60601-1-8/A1) |
| ZP – použitelnost | 62A/500/CD |  | 2005 |  |  | (IEC 62366) |
|  | 62A/507/CC |  | 2005 |  |  | (diskuse 2006-01, Atény) |
| ZEP – Systémy s fyziol. zpětnou vazbou | 62A/502/CD |  | 2005 |  |  | (IEC 60601-1-10) |
| Provozní zkoušky ZEP (po opravách…) | 62A/504/CDV |  | 2005 | prEN 62353 | 2005 | (IEC 62353) |
| Všeobecná bezpečnost | 62A/505/FDIS |  | 2005 | prEN 60601-1 | 200X | (IEC 60601-1, 3. vyd.) |
| Vazba článků IEC 60601-1 ed. 2/3 | 62A/506/DTR |  | 2005 |  |  | (IEC/TR 62348) |
| Management rizika | 62A/508/CDV |  | 2005 | prEN ISO 14971 | 2005 | (ISO 14971 ed. 2.0) |
| ZEP – Snížení vlivu na živ. prostředí | 62A/510/CD |  | 2005 |  |  | (IEC 60601-1-9) |
| Výpočetní tomografie, zkoušky stálosti | 62B/546/CDV |  | 2004 | prEN 61223-2-6 | 2004 | (IEC 61223-2-6 ed. 2) |
| Bezpečnost diagnostických rtg | 62B/547/CD |  | 2004 |  |  | (IEC 60601-1-3:200X) |
| Detektory pro dynamické zobrazování | 62B/549/NP |  | 2004 |  |  | (IEC 62220-1-3) |
| UZ diagnostika | 62B/591/FDIS |  | 2005 | EN 60601-2-37/prA2 | 2005 | (IEC 60601-2-37/A2:200X) |
| Charakteristiky diagnost. přístrojů MRI | 62B/575/CDV |  | 2005 | prEN 61223-3-7 | 2005 | (IEC 61223-3-7) |
| Bezpečnost CT | 62B/583/CD |  | 2005 |  |  | (IEC 60601-2-44, ed. 3) |
| Mamografie, přejímací zkoušky | 62B/584/CDV |  | 2005 | prEN | 2005 | (IEC 61223-3-2, ed. 2) |
| Mamografické detektory | 62B/587/CDV |  | 2005 |  |  | (IEC 62220-1-2) |
| Obrazové displeje, přejímací zkoušky | 62B/588/CD |  | 2005 |  |  | (IEC 62361/IEC 61223-3-6) |
| UZ diagnostika | 62B/595/CD |  | 2005 |  |  | (IEC 60601-2-37, ed. 2) |
| Radioterapeutické simulátory | 62C/162/NP |  | 1996 |  |  | (IEC 60601-2-29/A2) |
| ZEP – dozimetry pro brachyterapii | 62C/360/NP |  | 2003 |  |  | Neschváleno: 62C/377/RVN |
| Gamakamery Anger | 62C/388/FDIS |  | 2005 | prEN | 2003 | (IEC 60789, 3. vyd.) |
| Urychlovače elektronů, vlastnosti | 62C/390/CD |  | 2005 |  |  | (IEC 60976, ed. 2) |
| Diagnost. rtg, podmínky záření | 62C/391/FDIS |  | 2005 | prEN 61267 | 2003 | (revize IEC 61267) |
| Neinvazivní měřiče krevního tlaku | 62D/480/NP |  | 2003 |  |  | (IEC 62400 – 62D/494/RVN) |
| Komunikační protokol EKG | 62D/499/CD |  | 2004 |  |  | (IEC 60601-2-53) |
| VF chirurgie | 62D/508/CD |  | 2004 | prEN | 2004 | (IEC 60601-2-2 ed. 4) |
| Ohřívací prostředky | 62D/509/RVN |  | 2004 |  |  | (neschváleno) |
| Ohřívání tekutin | 62D/510/RVN |  | 2004 |  |  | (neschváleno) |
| Bezpečnost a vlastnosti zdrav. lůžek | 62D/515/CD |  | 2005 |  |  | (IEC 60601-2-52) |
| Anestetické systémy | 62D/516/CDV |  | 2005 |  |  | (IEC 60601-2-13/A1, FDIS:01-2006) |
| Hemodialyzační monitory, bezp. a funkce | 62D/518/CD |  | 2005 |  |  | (IEC 60601-2-16, ed. 3) |
| Neinvaz. neautomat. sfygmomanometry | 62D/534/CD |  | 2005 |  |  | (ISO 81060-1) |
| Lékařské teploměry | 62D/539/RVC |  | 2005 |  |  | (IEC 60601-2-56, náhr. EN 12470-x) |
| Rentgenový film |  |  |  | prEN 50339 | 2000 | (návrh na zrušení – 2002-03) |

## 4 Vazba TC 62 na jiné technické komise, normy ISO a CEN

| Téma, TC, SC | IEC/ISO |  |  | CENELEC/CEN |  | Zavedení do soustavy ČSN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | označení |  | rok | označení | rok | (poznámka) |
| IEC TC 29 [ ≈ ISO TC 43, ≈ CEN TC 211] |  |  |  |  |  |  |
| Sluchadla |  |  |  |  |  |  |
| – vidlice | IEC 60090 |  | 1973 | HD 304 S1 | 1977 |  |
| – elektroakustické vlastnosti | IEC 60118-0 + A1 |  | 1983 | EN 60118-0 + A1 | 1993 | ČSN EN 60118-0+A1 (36 8860) |
| – indukční snímače | IEC 60118-1 + A1 |  | 1995 | EN 60118-1 + A1 | 1995 | ČSN EN 60118-1 + A1(36 8860) |
| – automatické řízení zisku | IEC 60118-2 |  | 1983 | EN 60118-2 | 1995 | ČSN EN 60118-2 (36 8860) |
| – částečně nositelná | IEC 60118-3 |  | 1983 | HD 450.3 S1 | 1984 |  |
| – magnetické pole smyček | IEC 60118-4+A1 |  | 1981,8 | EN 60118-4+A1 | 1998 | ČSN EN 60118-4 (36 8860) |
| – nástavce sluchátek | IEC 60118-5 |  | 1983 | HD 450.5 S1 | 1985 |  |
| – vstupní obvody | IEC 60118-6 |  | 1999 | EN 60118-6 | 1999 | ČSN IEC 118-6 (36 8860) |
| – jakost dodávek | IEC 60118-7+A1 |  | 83,94 | EN 60118-7+A1 | 1993,4 | ČSN EN 60118-7+A1 (36 8860) |
| – simulace provozních podmínek | IEC/TR 60118-8 |  | 1983 |  |  |  |
| – kostní vibrátory, měření | IEC 60118-9 |  | 1985 | HD 450.9 S1 | 1987 | ČSN IEC 118-9 (36 8860) |
| – značky (symboly) | IEC 60118-11 |  | 1983 | HD 450.11 S1 | 1985 | ČSN IEC 118-11 (36 8860) |
| – konektor | IEC 60118-12 |  | 1996 | EN 60118-12 | 1996 | ČSN EN 60118-12 (36 8860) |
| – EMC | IEC 60118-13 |  | 1997 | EN 60118-13 | 1997 | ČSN EN 60118-13 (36 8860) |
| – digitální rozhraní | IEC 60118-14 |  | 1998 | EN 60118-14 | 1998 | ČSN EN 60118-14 (36 8860) |
| – spojka | IEC 60126 |  | 1973 | HD 305 S1 | 1977 | ČSN IEC 126 (36 8861) |
| Audiometrie |  |  |  |  |  |  |
| – umělé ucho | IEC 60318-1, 2, 3 |  | 1998 | EN 60318-1, 2, 3 | 1998 | ČSN EN 60318-1, 2, 3 (36 8820) |
| – kost. vibrátory (mechanická spojka) | IEC 60373 |  | 1990 | HD 590 S1 |  | ČSN IEC 373 (36 8862) |
| – audiometry | IEC 60645-1,2,3,4 |  | 1992,4 | EN 60645-1, 2, 3, 4 | 94-01 | ČSN EN 60645-1, 2, 3, 4 (36 8811) |
| – simulátor hlavy a trupu | IEC TR0 60959 |  | 1990 |  |  |  |
| – aurální impedance | IEC 61027 |  | 1991 | EN 61027 | 1993 | ČSN EN 61027 (36 8330) |
| IEC TC 61 [CLC TC 61] |  |  |  |  |  |  |
| Vyhřívané přikrývky, bezpečnost | IEC 60335-2-17 |  | 1998 | EN 60355-2-17 | 1998 | ČSN EN 60355-2-17 (36 1040) |
| IEC TC 64 [CLC SC 64A] |  |  |  |  |  |  |
| Uzemnění a ochrana před úrazem el. pr. | IEC 60050-195 |  |  |  |  | ČSN IEC 60050-195 (33 0050) |
| Elektrické instalace – zdravot. prostředí | ### IEC 60364-7-710 |  | 2002 | prHD 60364-7-710 |  | (CLC/SC 64A, projekt 2282) |
| Elektrický rozvod pro lékařské účely |  |  |  |  |  | ČSN 33 2140 |
| Účinky proudů procházejících lidským tělem | IEC 60479-1 IEC 60479-2 IEC 60479-3 |  | 1994 1987 1998 |  |  | ČSN IEC 479-1 (33 2010) ČSN IEC 479-2 (33 2010) |
| Klasifikace podle ochrany před úrazem elektrickým proudem | IEC 60536 IEC 60536-2 |  | 1976 1992 | HD 366 S1 | 1977 | ČSN 33 0600 + Oprava 1 ČSN 33 0600 |
| Ochrana před úrazem elektr. proudem | IEC 61140 |  | 1997 | EN 61140 | 2001 | ČSN EN 61140 (33 0500) |
|  | IEC 61140 | 2. vydání | 2001 | EN 61140 | 2002 | ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) |
| Měření dotyk. proudu a proudu ochr. vod. | IEC 60990 |  | 1999 | ### EN 60990 | 1999 | ČSN EN 60990 (36 9060) |
| IEC TC 66 [CLC TC 66] |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorní přístroje, bezpečnost |  |  |  |  |  | (SC 62D WG5, SC 66E) |
| – všeobecná bezpečnost | IEC 61010-1 | 2. vydání | 2000 | EN 61010-1 | 2001 | ČSN EN 61010-1 (35 6502) |
| – ohřev materiálů | IEC 61010-2-010 |  | 1992 | EN 61010-2-010 | 1994 | ČSN EN 61010-2-010 (35 6502) |
| – odstředivky | IEC 61010-2-020 |  | 1992 | EN 61010-2-020 | 1994 | ČSN EN 61010-2-020 (35 6502) |
| – sondy držené rukou | IEC 61010-031 |  | 2002 | EN 61010-031 | 2002 | ČSN EN 61010-031 (35 6502) |
| – sterilizátory atd. | IEC 61010-2-040 |  | 2005 | EN 61010-2-040 | 2005 | ČSN EN 61010-2-040, návrh 2005 |
| – autoklávy | IEC 61010-2-041 |  | 1996 | EN 61010-2-041 | 1995 | ČSN EN 61010-2-041 (35 6502) |
| – plynové sterilizátory | IEC 61010-2-042 |  | 1997 | EN 61010-2-042 | 1997 | ČSN EN 61010-2-042 (35 6502) |
| – horkovzdušné sterilizátory | ### IEC 61010-2-043 |  | 1997 | EN 61010-2-043 | 1997 | ČSN EN 61010-2-043 (35 6502) |
| – zařízení k čištění a dezinfekci | IEC 61010-2-045 |  | 2000 | EN 61010-2-045 | 2000 | ČSN EN 61010-2-045 (35 6502) |
| – míchače | IEC 61010-2-051 |  | 1995 | EN 61010-2-051 | 1995 | ČSN EN 61010-2-051 (35 6502) |
| – atomové spektrometry | ### IEC 61010-2-061 |  | 1995 | EN 61010-2-061 | 1995 | ČSN EN 61010-2-061 (35 6502) |
| – zařízení pro analýzy | ### IEC 61010-2-081 |  | 2001 | EN 61010-2-081 | 2002 | ČSN EN 61010-2-081 (35 6502) |
| – zařízení pro IVD | ### IEC 61010-2-101 |  | 2002 | EN 61010-2-101 | 2002 | ČSN EN 61010-2-101 (35 6502) |
| IEC TC 76 [CEN TC 123, CLC TC 76] |  |  |  |  |  |  |
| Lasery, klasifikace, pokyny | IEC 60825-1 |  | 1993 | EN 60825-1 | 1994 | ČSN EN 60825-1 (36 7750) |
| IEC TC 87 |  |  |  |  |  |  |
| Ultrazvuková terapie | ### IEC 60150 |  | 1963 | HD 87 S1 | 1977 | ČSN IEC 150 (34 0878), nahrazeno IEC 61689:1996 |
| Měření prov. vl. pulz. echodiagn. přístrojů | IEC/TR 60854 |  | 1986 |  |  | ČSN IEC 854 (34 0877) |
| Akustický výstup zdrav. diagn. přístrojů | IEC 61157 |  | 1992 | EN 61157 | 1994 | ČSN EN 61157 (36 4882) |
| Odstraňovač zubního kamene | IEC 61205 |  | 1993 | EN 61205 | 1994 | ČSN EN 61205 (36 4881) |
| Dopplerovské systémy, kontin. vlna | IEC/TR2 61206 |  | 1993 | EN 61206 | 1996 | ČSN EN 61206 (36 4885) |
| Pole uzv. zdravotnických přístrojů | IEC/TR2 61220 |  | 1993 | EN 61220 | 1995 | ČSN EN 61220 (36 4883) |
| Dopplerovské ruční fetální sondy | IEC 61266 |  | 1994 | EN 61266 | 1995 | ČSN EN 61266 (36 4884) |
| Průtokoměry | IEC 61685 |  | 2001 | EN 61685 | 2001 | ČSN EN 61685 (36 4903) |
| Fyzikálně terapeutické systémy | IEC 61689 |  | 1996 | EN 61689 | 1996 | ČSN EN 61689 (36 4888) |
| Fokusované měniče | IEC 61828 |  | 2001 | EN 61828 | 2001 | ČSN EN 61828 (36 4904) |
| Litotrypsie, UZ rázová vlna | IEC 61846 |  | 1998 | EN 61846 | 1998 | ČSN EN 61846 (36 4888) |
| Chirurgické systémy | IEC 61847 |  | 1998 | EN 61847 | 1998 | ČSN EN 61847 (36 4887) |
| Hydrofony, charakteristiky a kalibrace | IEC 62092 |  | 2001 | EN 62092 | 2001 | ČSN EN 62092 (34 0886) |
| IEC TC 110 [CLC SC 110A] |  |  |  |  |  |  |
| Vysokofrekvenční rušení (ISM) | CISPR 11 |  |  | EN 55011 |  | ČSN EN 55011 (33 4225) |
|  | CISPR 14-1, -2 |  |  | EN 55014-1, -2 |  | ČSN EN 55014-1 ed. 2, -2 (33 4214) |
|  | CISPR 23 |  | 1987 |  |  | ČSN CISPR 23 (33 4226) |
| ISO TC 43 [CEN TC 211] |  |  |  |  |  |  |
| Audiometry, kalibrace, referenční nula | ISO 389-1 |  | 1998 | EN ISO 389-1 | 2000 |  |
| Prahová audiometrie | ISO 6189 |  | 1983 | EN 26189 | 1991 | ČSN ISO 6189 (01 1633) |
| Práh slyšitelnosti | ISO 7029 |  | 1984 | EN 27029 | 1991 | ČSN ISO 7029 (01 1631) |
| Kalibrace kostních audiometrů | ISO 7566 |  | 1987 | EN 27566 | 1991 | ČSN ISO 7566 (01 1632) |
| Audiometrie | ISO 8253-1 |  | 1989 |  |  | ČSN ISO 8253-1 (01 1635) |
|  | ISO 8253-2 |  | 1992 |  |  | ČSN ISO 8253-2 (01 1635) |
|  | ISO 8253-3 |  | 1996 |  |  | ČSN ISO 8253-3 (01 1635) |
| ISO TC 106 [CEN TC 55] |  |  |  |  |  |  |
| Stomatologie – slovník | ISO 1942-1…5 |  | 1989 | EN(ISO)(2)1942-x |  | ČSN EN … (84 0004, 85 6305) |
| Stomatologické křeslo | ISO 6875 |  | 1995 | EN ISO 6875 | 1996 | ČSN EN ISO 6875 (85 5351) |
| Amalgamátory | ISO 7488 |  | 1991 | EN ISO 7488 | 1995 | ČSN EN ISO 7488 (85 5360) |
| Stomatologická sedačka | ISO 7493 |  | 1997 | EN ISO 7493 | 2000 |  |
| Stomatologické soupravy | ISO 7494 |  | 1996 | EN ISO 7494 | 1997 | ČSN EN ISO 7494 (85 5350) |
| Mixéry a dispenzéry | ISO 8282 |  | 1994 | ### EN ISO 8282 | 1997 |  |
| Stomatologické pracovní svítidlo | ISO 9680 |  | 1993 | EN ISO 9680 | 1996 | ČSN EN ISO 9680 (36 0908) |
| Stomatologie – značky | ISO 9687 |  | 1993 | EN ISO 9687 | 1995 | ČSN EN ISO 9687 (85 6009) |
| Odsávačky, střední a velký průtok | ### ISO 10637 |  | 1999 | EN ISO 10637 | 2000 | ČSN EN ISO 10637 (85 5355) |
| Aktivní polymerizátory | ### ISO/TS 10650 |  | 1999 |  |  |  |
| ISO TC 121 [CEN TC 215] |  |  |  |  |  |  |
| Anestetické a respirační přístroje – slovník | ISO 4135 | 3. vydání | 2001 | EN ISO 4135 | 2001 | ČSN EN ISO 4135 (85 2100) |
| Anestetické přístroje | ISO 5358 | 2. vydání | 1992 | EN 740 + A1 | 98,04 | ČSN EN 740 (85 2102), A1-2004 |
| Laryngoskopy | ISO 7376 |  | 2003 | EN ISO 7376 | 2003 | ČSN EN ISO 7376 (85 2120) |
| Zvlhčovače, všeobecné požadavky | ISO 8185 |  | 1997 | EN ISO 8185 | 1997 | ČSN EN ISO 8185 (85 2705) |
| Koncentrátory kyslíku, bezpečnost | ISO 8359 |  | 1996 | EN ISO 8359 | 1996 | ČSN EN ISO 8359 (85 2720) |
| Inhal. anest. systémy, dýchací okruh | ISO 8835-2 |  | 1999 |  |  |  |
| Inhal. anest. systémy, odvod plynů | ISO 8835-3 |  | 1997 |  |  |  |
| Inhal. anest. systémy, odpařovače | ISO 8835-4 |  | 2004 | EN ISO 8835-4 | 2004 | ČSN EN ISO 8835-4 (85 2109) |
| Inhal. anest. systémy, ventilátory | ISO 8835-5 |  | 2004 | EN ISO 8835-5 | 2004 | ČSN EN ISO 8835-5 (85 2109) |
| Výměníky tepla a vlhkosti | ISO 9360-1,2 |  | 2000,2 | ### EN ISO 9360-1,2 | 2000,2 | ČSN EN ISO 9360-1(85 2769) |
| Pulzní oximetry, požadavky | ISO 9919 |  | 2005 | EN ISO 9919 | 2005 | ČSN EN ISO 9919 (36 4821) |
| Odsávačky, bezpečnost | ISO 10079-1, 2, 3 | 2. vydání | 1999 | EN ISO 10079-1,2,3 | 1999 | ČSN EN ISO 10079-1, 2, 3 (85 2703) |
| Koncentrátory kyslíku v potrubí | ### ISO 10083 |  | 1992 | prEN 737-5+ |  | +zrušeno |
|  | ### ISO/DIS 10083 |  | 2004 | prEN ISO 10083 | 2004 |  |
| Plicní ventilátory | ISO 10651-1, 2, 3 |  | 93-8 | EN 794-1, 3 | 1997,8 | ČSN EN 794-1, 3 (85 2101) |
|  |  |  |  | EN 794-1/A1 | 2000 | ČSN EN 794-1/A1 (85 2101) |
|  |  |  |  | EN 794-3/A1 | 2005 | ČSN EN 794-3/A1, návrh 2005 |
|  | IEC 60601-2-12 | 2. vydání | 2001 | prEN 60601-2-12 | 2005 |  |
| (domácí péče) | ISO 10651-2 | 2. vydání | 2004 | EN ISO 10651-2 | 2004 | ČSN EN ISO 10651-2 (85 2103) |
| (manuální resuscitátory) | ISO 10651-4 |  | 2002 | EN ISO 10651-4 | 2002 | ČSN EN ISO 10651-4 (85 2103) |
| (podpora ventilace v domácí péči) | ISO 10651-6 |  | 2004 | EN ISO 10651-6 | 2004 | ČSN EN ISO 10651-6 (85 2103) |
| Monitory anestetického plynu | ISO 11196 |  | 1995 | EN ISO 11196 | 1997 | ČSN EN ISO 11196 (36 4822) |
| Napájecí jednotky, bezpečnost | ISO 11197 | 2. vydání | 2004 | EN ISO 11197 | 2004 | ČSN EN ISO 11197 (85 2711) |
| Kompatibilita s kyslíkem | ISO 15001 |  | 2003 | ### EN ISO 15001 | 2004 | ČSN EN ISO 15001 (85 2105) |
| Terapie spánkové apnoe | ISO 17510-1 |  | 2002 | EN iso 17510-1 | 2002 | ČSN EN ISO 17510-1 (85 2104) |
| Spirometry pro špičkovou exspiraci |  |  |  | ### EN 13826 | 2003 | ČSN EN 13826 (36 4824) |
| Respirační terapie – nebulizátory |  |  |  | ### EN 13544-1 + A1 | 2001,4 | ČSN EN 13544-1 + A1 (85 2107) |
| Monitory dýchacích plynů | ISO 21647 |  | 2004 | ### EN ISO 21647 | 2004 | ČSN EN ISO 21647 (36 4825) |
| Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého – podávací systémy – systémy napájení |  |  |  | ### CEN/TS 14507-1 CEN/TS 14507-2 | 2003 2003 | ČSN P CEN/TS 14507-1 (85 2113) ČSN P CEN/TS 14507-2 (85 2113) |
| Přemístitelné syst. s kapalným kyslíkem | ISO 18777 |  | 2005 | ### EN ISO 18777 | 2005 | ČSN EN ISO 18777 (85 2116) |
| Monitory pro malé děti | ISO 18778 |  | 2005 | ### EN ISO 18778 | 2005 | ČSN EN ISO 18778 (85 2114) |
| Zařízení pro úsporu kyslíku | ISO 18779 |  | 2005 | ### EN ISO 18779 | 2005 | ČSN EN ISO 18779 (85 2117) |
| Hyperbarické komory |  |  |  | ### prEN 14931 | 2004 | (CEN/SS S99) |
| ISO TC 150 [CLC TC 62, CEN/CLC/JWG AIMD] |  |  |  |  |  |  |
| Implantabilní kardiostimulátory |  |  |  |  |  | ČSN EN 50061 (36 4815) |
| – bezpečnost | ISO 5841-1 |  | 1989 | EN 50061 | 1988 |  |
| – EMC |  |  |  | EN 50061/A1+C.1 | 1995 | ČSN EN 50061/A1 (36 4815) |
| – klinický provoz | ISO 5841-2 |  | 2000 |  |  |  |
| – konektor IS-1 | ISO 5841-3 |  | 2000 | EN 50077 | 1993 | ČSN EN 50077 (36 4816) |
| Aktivní implantáty, všeobecně | ### ISO 14708-1 |  | 2000 | EN 45502-1 | 1997 | ČSN EN 45502-1 (85 3000) |
| – kardiostimulátory | ISO/FDIS 14708-1 |  | 2005 | ### EN 45502-2-1 | 2003 | ČSN EN 45502-2-1 (85 3000) |
| – léčba tachyarytmií |  |  |  | prEN 45502-2-2 | 1998 |  |
| – neurostimulátory | ISO/CD 14708-3 |  | 2005 |  |  |  |
| – implantabilní pumpy | ISO/CD 14708-4 |  | 2005 |  |  |  |
| – podpora oběhu | ISO/CD 14708-5 |  | 2005 |  |  |  |
| Neurostimulátory – značení a balení | ISO 10310 |  | 1995 |  |  |  |
| Konektor DF-1 (implantabilní defibrilátory) | ISO 11318 |  | 2002 |  |  |  |
| ISO TC 173 [≈ CEN TC 239, ≈ TC 293] |  |  |  |  |  |  |
| Kolečková křesla (řada) | ISO 7176-x |  | 86-92 |  |  |  |
| Pomůcky pro osoby se zdrav. postižením | ISO 9999 |  | 2003 | ### EN ISO 9999 | 2003 | ČSN EN ISO 9999 (84 1001) – vyhl. |
| Ruční invalidní vozíky |  |  |  | EN 12183 | 1999 | ČSN EN 12183 (84 1021) |
| Elektrické invalidní vozíky atd. |  |  |  | EN 12184 | 1999 | ČSN EN 12184 (84 1022) |
| Silniční ambulance |  |  |  | ### EN 1789 | 1999 | ČSN EN 1789 (84 2110) |
| Nastavitelná lůžka pro postižené |  |  |  | ### EN 1970 | 2000 | ČSN EN 1970 (84 1070) |
| Ambulance pro vzduch, vodu, obt. terén: |  |  |  |  |  |  |
| – rozhraní zdravotnických prostředků |  |  |  | ### EN 13718-1 | 2002 | ČSN EN 13718-1 (84 2120) |
| – provozní a technické požadavky |  |  |  | ### EN 13718-2 | 2002 |  |
| ISO TC 176, TC 210 [ ≈ IEC TC 62D, ≈ CLC TC 62] |  |  |  |  |  |  |
| Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti – Požadavky pro účely předpisů | ISO 13485 |  | 2003 | EN ISO 13485 | 2003 | ČSN EN ISO 13485 (85 5001) |
| Pokyny k ISO 13485 | ISO/TR 14969 |  | 2004 |  |  |  |
| ISO TC 194 [CEN TC 206] |  |  |  |  |  |  |
| Biokompatibilita | ISO 10993-x |  | 1992-6 | EN 30993-x EN ISO 10993-x | 92…x | ČSN EN 30993-x (85 5220) ČSN EN ISO 10993-x (85 5220) |
| CEN TC 258 |  |  |  |  |  |  |
| Klinické zkoušky zdravotnických prostř. | ### ISO 14155 |  | 1996 | EN 540 | 1993 | ČSN EN 540 (85 4001) – zruš. 11-03 |
|  | ### ISO 14155-1, -2 |  | 2003 | ### EN ISO 14155-1, -2 | 2003 | ČSN EN ISO 14155-1, -2 (85 4001) |
| (CEN TC 259) |  |  |  |  |  | (převedeno do CLC/TC 62) |
| Zdravotnické alarmy a signály |  |  |  | EN 475 | 1995 | ČSN EN 475 (85 5250) |
| Alarmy anestet. a respiračních přístrojů: |  |  |  |  |  | (ISO TC 121) |
| – vizuální signály | ISO 9703-1 |  | 1992 |  |  | ČSN ISO 9703-1 (85 5249) |
| – zvukové signály | ISO 9703-2 |  | 1994 |  |  | ČSN ISO 9703-2 (85 5249) |
| – návod k použití alarmů | ISO 9703-3 |  | 1998 | EN ISO 9703-3 | 1998 | ČSN EN ISO 9703-3 (85 5249) |

## 5 Směrnice evropských společenství

84/539/EEC Council Directive of 17 September 1984 on the approximations of the laws of the Member States relating to electromedical equipment used in human or veterinary medicine (Směrnice Rady ze 17. září 1984 pro sbližování předpisů členských států, týkajících se zdravotnických elektrických přístrojů používaných v humánní a veterinární medicíně) – po změně (viz 93/42/EEC) platí pouze pro veterinární přístroje

Publikováno v OJ No L 300, 19.11.1984, str. 179

90/385/EEC Council Directive of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices (Směrnice Rady z 20. června 1990 o sbližování zákonů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků)

Publikováno v OJ No L 189, 20.7.1990, str. 17.

Obdoba v ČR: Nařízení vlády č. 154/2004 ze dne 17. března 2004, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

93/42/EEC Council Directive of 14 June 1993 concerning medical devices (Směrnice Rady ze 14. června 1993 pro zdravotnické prostředky) – změněna směrnicemi 98/79/EC, 2000/70/EC, 2001/104/EC a 2003/12/EC

Publikováno v OJ No L 169, 12.7.1993, str. 1. (viz též: Consolidated Text produced by the CONSLEG system of the Office for Official Publications of the European Communities CONSLEG: 1993L0042 – 10/01/2002) 	
(http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1993/en_1993L0042_do_001.pdf)

Obdoba v ČR: Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. ze dne 2. června 2004, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

93/68/EEC Council Directive of 22 July 1993 amending Directives … 90/385/EEC (active implantable devices), … Směrnice Rady, kterou se mění Směrnice …90/385/EEC (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky), …

Publikováno v OJ No L 220, 30.8.1993, str. 1

Obdoba v ČR: Samostatně nezavedeno, uplatněno v příslušných nařízeních vlády.

Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices (Směrnice Evropského parlamentu a Rady z 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro)

Publikováno v OJ No L 331, 7.12.1998, str. 1

Obdoba v ČR: Nařízení vlády č. 453/2004 Sb. ze dne 7. července 2004, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Upozornění

Mezinárodní normy IEC a ISO, které již byly vydány (označení je vytištěno tučně a je uveden kompletní rok vydání), lze objednat v úseku obchodních a informačních služeb Českého normalizačního institutu, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1. Podobně lze získat i evropské normy CEN a CENELEC v originálních jazykových verzích, nebo jejich návrhy v angličtině.

Informace o distribuci a vydávání nových ČSN (včetně těch, v nichž jsou zavedeny mezinárodní nebo evropské normy) uvádí mj. Věstník ÚNMZ.

Ostatní dokumenty jsou v České republice dostupné pouze v rozsahu, ve kterém jsou poskytovány organizacemi IEC, ISO, CEN a CENELEC pro pracovní potřebu v rámci jednotlivých technických komisí.

Informace o Úředním věstníku OJ lze nalézt na adrese http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm	 
Směrnice týkající se zdravotnických prostředků jsou na adrese	
http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/index.htm nebo http://www.newapproach.org